## Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й	С  Т  А  Н  Д  А  Р   Т

С  О  Ю  З  А	С  С  Р

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.388—85

## Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

М о с к в а

## РАЗРАБОТАН	Министерством	приборостроения,	средств	автомати- зации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Гаухштейн;  Л.  Н.  Кубрак;  И.  В.  Модягин,  канд.  техн. наук; Э.  3.  Розен-  сон, канд. техн. наук; В. А. Хомяк; Л. Г. Тульчин, канд. техн.  наук

## ВНЕСЕН	Министерством	приборостроения,	средств	автоматизации и систем управления

Начальник научно-технического управления  Н. И. Гореликов

## УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  ного комитета СССР ло стандартам от 20 декабря 1985 г. N° 4385

Редактор Ь. л.. Огурцов

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор В. Ф. Малютина

Сдано в наб. 10.01.86 Подл, в печ. 24.02.86 0,75 уел, п. л. 0,75 уел. кр.-отт. 0,72 уч.-изд. л.

Тир. 12 000	Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новолресненский пер,. 3 Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1738

| УДК 621.317.7:006.354 |  |  |  |  |  |  | Группа Т51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й | С Т А Н | Д А | Р | Т | С | О Ю З А | С С Р |

Система показателей качества продукции

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Номенклатура показателей

Product-quality index system.

Electrical measuring instruments lor

comparison. Index nomenclature

# ГОСТ

4.388-85

ОКП 42 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20  декабря 1965 г. № 4385 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт		устанавливает				номенклатуру		основных		показателей качества			электроизмерительных		приборов				сравнения			(ЭИПС), включаемых		в			технические		задания		на			научно-исследовательские работы		(ТЗ		на		НИР)		по		определению	перспектив	развития	этой группы,			государственный		стандарт		с			перспективными		требова­ ниями	(ГОСТ			ОТТ),	а		также		номенклатуру			показателей    качества, включаемых    в    разрабатываемые    и     пересматриваемые     стандарты  на   продукцию,   технические   задания   на   опытно-конструкторские   ра­ боты  (ТЗ  на   ОКР),   технические   условия   (ТУ),   карты   технического уровня и качества продукции (КУ).

Коды приборов по ОКП:

42 2521 —- мосты постоянного тока измерительные; 42 2522 — мосты переменного тока измерительные;

42 2523 — мосты постоянно-переменного тока измерительные;

42	2524	—	потенциометры	постоянного	тока	измеритель­ ные;

42	2525	—	компенсаторы	(потенциометры)	переменного	тока измерительн ые;

42 252G — компараторы постоянного тока;

42 2526 — компараторы переменного тока:

42 2526 — компараторы постоянно-переменного тока.

- НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭИПС

  - Номенклатура	показателей	качества	и	характеризуемые ими свойства ЭИПС приведены в табл. 1.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

Стр. 2 ГОСТ 4.388—85

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | показателя | характеризуемого |
|  | качества | свойства |

    - ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

  - Класс точности и (или) предел допускаемого значения основной по- грешности (ГОСТ 22261—82), %

  - Диапазон измерения (сравне­ ния, компенсации, компарирования)

  - Число рабочих фиксированных частот или рабочая  область  частот,  Гц

  - Предел допускаемого значения дополнительной  погрешности,  вызван­ ной изменениями влияющих величин (ГОСТ 22261—82), %

  - Время уст ановлсния рабочего режима (ГОСТ 22261—82), с

  - Продолжительность непре­ рывной работы  (ГОСТ  22261—82),  ч,  сут

  - Нормальная фиксированная частота  или  нормальная   область частот, Гц

  - Число измеряемых величин

  - Число диапазонов

  - Номинальная цена единицы наименьшего разряда огсчетного устройства и (или) выходного хода

1.11 Число декад

  - Число рядов декад

  - Рабочие	условия	примене­ ния	по	климатическим	воздействиям (ГОСТ 22261—72), группа

  - Рабочие  условия  примене­ ния по механическим воздействиям  (ГОСТ 22261—82), группа

  - Габаритные размеры, мм

    - ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Точность выполнения заданных функций

Функциональная воз­ можность

То же

Точность выполнения заданных функций в ра­ бочих условиях приме­ нения

Функциональная воз можность

То же

Устойчивость к кли­ матическим  воздейст­ виям

Устойчивость	к	меха­ ническим воздействиям

Конструктивные	осо­ бенности

  - Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—83), ч

  - Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—83), ч

2.3. Средний срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет

Т ь

(ГОСТ

27.003— 83) Т

(ГОУСТ 27.003— 83)

Тея

(ГОСТ 27.003— 83)

Безотказность То же Долговечность

ГОСТ 4.388—85 Стр. 3

Продолжение табл. /

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 2.4. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—83), лет | Г е л л (ГОСТ 27.003—83) | Долговечность |
| 2.5. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—83), ч | т (ГОСТ 27.003—83) | Ремонтопригодность |
| 2.6. Удельная трудоемкость тех­ нического обслуживания (ремонта) ГОСТ 27.003—83), чел.ч/лет | 5 т. о (S р ) (ГОСТ 27.003—83) | То же |

    - ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ

  - Масса, кг

  - Потребляемая  мощность,  В  *  А,

Вт

М

(ГОСТ 8.417—81)

Экономичность по рас­ ходу материала

Экономичность по рас­ ходу энергии

  - Удельная	масса,	кг/единица основного показателя назначения

3.4	Удельная		потреблеямая	мощ­ ность,	В	■	А,	Вт/единица	основного показателя назначения

Экономичность по рас­ ходу материала

Экономичность по рас­ ходу энергии

    - ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

4.1. Единичный эргономический показатель	качества	приборов (ГОСТ 16035—81)

Удобство восприятия информации

    - ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

5.1. Показатель функционально­ конструктивной	приспособленности (ГОСТ 22851—77)

Соответствие изделия назначению, конструк­ тивному решению

  - Трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч

  - Технологическая себестоимость (ГОСТ 14.205—83), руб.

  - Энергоемкость (ГОСТ 14.205—83), кВт-ч

Суммарные затраты труда на выполнение технологических процес­ сов изготовления

Сумма затрат на

осуществление техно­ логических процессов изготовления

Расход электроэнергии на изготовление одного прибора

Стр. 4 ГОСТ 4.388—85

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя качества | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | показателя | характеризуемого |
|  | качества | свойства |

- ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

  - Коэффициент		использования объема		средств	транспортирова­ ния

  - Прочность	при	транспортной тряске

  - Прочность при воздействии внешней  среды   при   транспортирова­ нии

Приспособленность к транспортированию

То же

- ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

  - Коэффициент применяемости (ГОСТ 22851—77), %

К пр

Насыщенность стан­ дартными и унифициро­ ванными	составными частями

  - Коэффициент	повторяемости	Кп

(ГОСТ 22851—77), %

  - Коэффициент	межпроектной	Км.у (взаимной унификации (ГОСТ

22851—77), %

Насыщенность	по­ вторяющимися состав­ ными частями

Уровень унификации группы приборов

- ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Показатель патентной защиты	Пи 3

(ГОСТ 22851—77)

  - Показатель патентной чистоты	Па ч

(ГОСТ 22851—77)

- ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Электрическая прочность изоляции (ГОСТ 22261—82), кВ

  - Сопротивление изоляции токоведущих частей, с которыми  возможно   соприкасание    человека (ГОСТ 22261—82), МОм

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

11.1.  Лимитная (оптовая) цена,	—

руб.

Степень защиты ав­ торскими свидетельст­ вами и патентами

Возможность реали­ зации за рубежом

Безопасность То же

Примечание. Основные показатели качества ЭИПС  выделены  жирным  шрифтом.

1.2.	Алфавитный    перечень    показателей    качества   ЭИПС,   во­ шедших    в    устанавливаемую    номенклатуру,    приведен    в    справоч­ ном приложении.

ГОСТ 4.38&—8S Стр. 5

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭИПС

  - Перечень основных показателей качества:

класс точности и (или) предел допускаемого значения основ­ ной погрешности:

диапазон измерения (сравнения, компенсации, компарнрова- ния);

средняя наработка на отказ;

число рабочих фиксированных частот или рабочая область частот;

установленная безотказная наработка; средний срок службы;

установленный срок службы; масса;

потребляемая мощность.

  - Применяемость показателей качества ЭИПС по подгруп­ пам изделий приведена в табл. 2.

Применяемость по подгруппам

### Таблица 2

Номер по­ казателя по табл. 1

Мосты ПО­ СТОЯННОГО

тока изме^ рительные

Мосты пе­ ременного тока изме­ рительные

Мосты пос­ тоя нно-

п временно­ го тока

/измери­ тельные

Потенцио­ метры по­ стоянного ткжа изме­ рительные

■Компенса­ торы (по­ тенциомет­ ры) перемен­

ного тока измеритель­ ные

Компарато­ ры постоян­ ного тока измеритель­ ные

Компарато­ ры перемен­ ного тока измери­ тельные

Компарато­ ры постоян­ но-перемен­ ного тока измери­ тельные

1.1	+	+	+	+	+	+

1.2	+	+	+	4-	+	+

1.3	—	—	+	+	+

1.4	+	+	+	+	+	+

1.5	+	+	+	+	+	+

1.6	+	+	~ь	+	+	+

1.7	—	—	+	+	+

1.8	+	)

+	+	+	+

1.9	+

“Г	+	+	+	+	4-

Стр. 6 ГОСТ 4.388—85

1.10	±	±	+	+	±	±

1.12		+	4-	±	+

1.11	±	±	±	н-	н-	±

1.13	+	+	+	+	+	+	+

1.14	+	+	+	+	+	+	+

1.15	+	+	+	+	+	+	+

2.1	+	+	+	+	4-	+

2.2	+	+	+	+	+	+	+

2.3	+	+	+	+	+	+

2.4	+	+	+	+	+	+	+

2.5	±	+	±	+	±	+	±	±

2.6	-ь	+	±	+	±	+	±	+

3.1	+	+	+	+	■ь	+	+	+

3.2	+	+	+	+	+	+	+

3.3	+	+	+	+	+	+	+	4-

3.4	+	+	+	+	+	+	4-	+

4.1	+	+	+	+	+	+	+

5.1	+	+	+	+	+	4-	+

Мосты ПОС

Применяемость по подгруппам

Компенса­

Продолжение табл. 2

Компарато­

Номер по­ казателя по табл. 1

Мосты по­ стоянного

тока изме­ рительны е

Мосты пе­ ременного тока изме­ рительные

тоянно- переменно- го тока

из мери­ тельные

Потенцио­ метры по­ стоянного тока изме­ рительные

торы (по­ тенциомет­ ры) перемен­ ного тока

из меритель­

ные

Компарато­ ры постоян­ ного тока

измеритель­

ные

КомпаратО'- ры перемен­ ного тока измери­ тельные

ры постоян­ но-перемен­ ного тока измери­ тельные

6.2					4-		

ГОСТ 4.388—Я5 Стр.

6.1							

7.2							+

7.1						

“Ь

6.3				4-			-ь

8.1							

7.3				4			4-

8.3								

8.2						-н		

9.2								

9.1						-ь	“Ь	

10.2				4-				

10.1			4-					

11.1			+	+	+	+	+	+

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость,	знак	— целесообраз­ ность применения  показателя  устанавливает  разработчик  на  конкретный  вид  подбора  в  соответствии  с  требова­  ниями заказчика.

Стр. 8 ГОСТ 4.388—85

### Применяемость   показателей   качества   ЭИПС,   включаемых   в   ТЗ    на    НИР    по    определению    перспектив    развития,    ГОСТ    ОТТ,  в   разрабатываемые   и   пересматриваемые   стандарты    на    продукцию,   ТУ, КУ, ТЗ на ОКР, приведена в табл. 3.

Таблица 3

| Номер пока- аатеая во таб*. 1 | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЗ на НИР, ГОСТ от г | Стандарты (кро­ ме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + | + | + |
| 1.3 | + | + | + | + | ч- |
| L4 | — | + |  | + | ± |
| 1.5 | — | + | rfc | + |  |
| 16 | — | + |  | + | ± |
| L7 | — | d= | + | + | + |
| 1.8 | — |  | + | + | + |
| 1.9 | — | — | zb | + | rh |
| U® | — | ЧН |  | ± |  |
| 1.11 | — | — |  | ± | ± |
| 1.12 | — | — |  | ± | Hh |
| 1.13 | — | + | + | + | ± |
| 1.14 | — | + | + | + | ± |
| 1.15 | — | — | zt | + | + |
| 2.1 | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | + | + |
| 25 | — | + | + | + | тЬ |
| 2.6 | — | -— | rfc | ± | ± |
| 3.1 | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + |
| 3.3 | — | — | + | ± |  |
| 3.4 | — | — | + | ± | ± |

ГОСТ 4.388—85 Стр. 9

Продолжение табл.  3

| Номер пока­ зателя ло табл. J | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кро­ ме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 4.1 | — | — | + | zb |  |
| 5.1 | — | — | + | zt | zb |
| 6.1 | — | — | + | — | ± |
| 6.2 | — | — | ± | — | zt |
| 6.3 | — . | — | 4h | — | + |
| 7.1 | — | — |  | — . |  |
| 7.2 | — | + |  | + | db |
| 7.3 | — | + | ± | + |  |
| 8.1 | — | — | =h | — |  |
| 8.2 | — | — |  | — |  |
| 8.3 | — | — |  | — | ± |
| 9.1 | — | — | zb | — |  |
| 9.2 | — | — | чь | — |  |
| 10.1 | — | + | zt | + | zb |
| 10.2 | — | + | bz | + | zb |
| 11.1 | — | — 1 |  | — | ±_ |

Примечание. «Знак « + » означает применяемость, знак «—»—  не- применяемость,  знак  «±»  —  целесообразность  применения   показателя   устанавли­ вает разработчик на  конкретный  вид  прибора  в  соответствии  с  требованиями  заказчика.

### Допускается	в	стандартах,		ТУ,	ТЗ	и	КУ	на	конкретные ЭИПС	использование	дополнительных		показателей		качества	в	за­ висимости	от		назначения,		условий	применения	и	конструктивных особенностей.

Стр. 10 ГОСТ 4.388—85

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Время восстановления работоспособного

Номер	показателя по табл. 1

состояния среднее	2.5

Время установления рабочего режима	1.5

Диапазон измерения (сравнения,	компенсации, компарирования)	1.2

Класс точности и (или) предел допускаемого значения

основной погрешности	1.1

Коэффициент	использования объемасредствтранспортирования	7.1

Коэффициент	межпроектной(взаимной)унификации	8.3

Коэффициент	повторяемости	8.2

| Масса | 3.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Масса удельная |  | 3.3 |
| Мощность потребляемая |  | 3.2 |
| Мощность потребляемая удельная |  | 3.4 |
| Наработка безотказная установленная |  | 2.2 |
| Наработка на отказ средняя |  | 2Л |
| Предел допускаемого значения дополнительной |  |  |
| погрешности, вызванной изменениями влияющих величин |  | 1.4 |
| Показатель качества приборов эргономический единичный |  | 4.1 |
| Показатель патентной защиты |  | 9.1 |
| Показатель патентной чистоты |  | 9.2 |
| Показатель функционально-конструктивной |  |  |
| приспособленности | 5.1 |  |
| Продолжительность непрерывной работы | 1.6 |  |
| Прочность изоляции электрическая | 10.1 |  |
| Прочность при воздействии внешней среды |  |  |
| при транспортировании | 7.3 |  |
| Прочность при транспортной тряске | 7.2 |  |
| Размеры габаритные | 1.15 |  |
| Себестоимость технологическая | 6.2 |  |
| Сопротивление изоляции токоведущих частей, |  |  |
| с которыми возможно соприкасание человека | 10.2 |  |
| Срок службы средний | 2.3 |  |
| Срок службы установленный | 2.4 |  |
| Трудоемкость изготовления | 6.1 |  |
| Условия применения по климатическим |  |  |
| воздействиям рабочие | 1.13 |  |
| Условия применения по механическим |  |  |
| воздействиям рабочие | 1.14 |  |
| Цена лимитная (оптовая) | 11.1 |  |
| Частота фиксированная нормальная или |  |  |
| область частот нормальная | 1.7 |  |
| Число декад | 1.11 |  |
| Число диапазонов | 1.9 |  |
| Число рабочих фиксированных частот или рабочая область частот | 1.3 |  |
| Число рядов декад | 1.12 |  |
| Энергоемкость | 6.3 |  |

Коэффициент	применяемости	8.1