|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____ для заказа вакуумных выключателей VF12 ТУ 3414-041-45567980-2011 |
| --- | --- |
|  | Лист ______ из _______ листов |

Покупатель:_______________________________________________________________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _________________        e-mail: ___________________________________

Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________________________________________

| № | Параметр | Выбранное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение |  - Стационарное ;  - Выкатное |  |  |
| 2 | Номинальный ток |  - 630А;  - 1000А;  - 1600А;  - 2500А;  - 800А;  - 1250А;  - 2000А;  - 3150А |  |  |
| 3 | Номинальный ток отключения |  - 20кА;  - 25кА;  - 31,5кА |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей |  - ~ 220В, 50Гц;  - = 220В;  - ~ 110В, 50Гц;  - = 110В |  |  |
| 5 | Максимальный расцепитель тока (5A) |  - 2 шт. |  |  |
| 6 | Механическая блокировка внешних устройств РУ 1 |  - левая относительно лицевой стороны выключателя;  - правая относительно лицевой стороны выключателя |  |  |
| 7 | Электромагнитная блокировка кнопки "включение" |  |  |  |
| 8 | Комплект для присоединения выключателя VF12 к шинам главных цепей 2 |  |  |  |
| 9 | Количество вакуумных выключателей VF12, шт. |  |  |  |

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка ручного взвода пружины |  |  |
| Рукоятка оперирования выкатным элементом 3 |  |  |

1 Данный тип блокировки используется только c вакуумными выключателями VF12 номинальный ток 630А, 800А, 1000А, 1250А стационарного исполнения. Возможен выбор обоих вариантов блокировки;

2   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12;

3 Рукоятка оперирования выкатным элементом используется только с вакуумными выключателями VF12 выкатного исполнения.

Примечания:

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться информацией из каталога “VF12 выключатель вакуумный 10кВ”. Электронная версия каталога находится на сайте компании www.elteh.ru.

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам ОАО «ПО Элтехника» по телефону +7(812) 329-97-97.

Представитель покупателя: ______________________ __________________________________  _______________ 201__ г  М.П.

Должность                            подпись (расшифровка)	                   дата