МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

ГОСТ мэк
60641-2—
2006

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ПРЕССШПАН И МНОГОСЛОЙНАЯ БУМАГА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Часть 2

Методы испытаний

IEC 60641-2:2004

Pressboard and presspaper for electrical purposes —

Part 2: Methods of tests

(IDT)

Издание официальное

О

Москва
Стандартинформ
2007

ГОСТ МЭК 60641-2—2006

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар-
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе-
ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при-
менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН ОАО «Волжский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной
промышленности», Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 158 «Бумага
и картон электроизоляционные» на основе русской версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото-
кол № 25 от 22 сентября 2006 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны no MK (ИСО 3166)004—97 | Коо страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минторгэкономразвития |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Г рузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулирова- нию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Т аджикстандарт |
| Узбекистан | uz | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60641-2:2004 «Прессшпан и
многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний» (IEC 60641-2:2004
«Pressboard and presspaper for electrical purposes — Part 2: Methods of tests»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна-
родных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведе-
ны в дополнительном приложении В

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая
2007 г. № 95-ст межгосударственный стандарт ГОСТ МЭК 60641-2—2006 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2008 г.

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публику-
ется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные
стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты».
В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет
опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 2007

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве-
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Общие указания по испытаниям	1

- Толщина	2

- Кажущаяся плотность	2

- Предел прочности при растяжении и удлинение	3

- Сопротивление раздиранию	3

- Сопротивление надрыву кромки	3

- Сжимаемость	4

- Эластичность	5

- Усадка	5

- Сила сцепления слоев	5

- Влажность	6

- Зольность	6

- Проводимость водной вытяжки	6

- pH водной вытяжки	7

- Проводимость органической вытяжки	7

- Загрязнение жидких диэлектриков	8

- Масловпитываемость	9

- Проводящие включения	10

- Присутствие металлических частиц	10

- Электрическая прочность	11

- Электрическая прочность при постоянном напряжении	12

- Импульсная электрическая прочность	12